附件1 2014年度《联盟计划-难题招标专项》项目招标书

编号：                                               2014年 3 月6 日

| 项目名称 |  | 多用途的数据远程采集终端系统 |  |  | 项目类别 | ■电子与信息、□先进制造、□生物与医药、□新材料、□现代农业、□环境与资源、□新能源与高效节能、□现代交通运输、□现代服务、□其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 太平洋水处理工程有限公司 |  |  | 工商注册地（只填区县）：江苏省南通市工农路29号。 |  |
|  |  |  |  |  | 税务登记号：320601608305304 |  |
| 是否是高新技术企业：是■ 否□ |  |  |  |  | 高新技术企业证号：GR200932000761 |  |
| 提出单位简介：（填写企业规模、主营业务、行业归属、产品方向、是否高新技术企业或市区小巨人培育企业或小巨人企业，是否得到国家、市、区级有关基金资助等内容） 公司注册资金为1亿元人民币，公司是面向水处理领域新技术开发和服务型公司，被国家最新认定的高新技术企业，连续多年全国十大环境工程公司，09年同时被评为水业十佳环境工程公司，江苏省水环境双创人才实施单位，建有建有“超滤膜-絮凝剂研究”院士工作站和江苏省给自控系统集成工程技术中心。公司有工程技术人员130人，高中级职称54人，大专以上学历122人，硕士以上学历42人，研发人员35人，占职工数的27%。公司与同济大学、中科院水环境研究中心等建立了产期紧密的产学研合作关系。近年公司年效益增长20%以上，2010年底总资产5.4亿元，销售收入3.3亿元，入库税收1164万元，净利润1890万元，10年研发费用占销售收入比例达到3.6%。 公司通过了ISO9001和ISO14001体系认证，具有生活污水、工业废水污染治理甲级资质证书，电子工程一级资质，信用等级AAA。已有230多个成功的污水处理工程系统设计、安装和运行经验，获国家鲁班奖2项、市政工程金奖2项以及等省级各项奖项15项。 |  |  |  |  |  |  |
| 难题概述：(需较详细地叙述招标难题的性质) 多用途的数据远程采集终端系统主要用于自来水厂、站的多参数远程监控，可以监控厂站的水泵、阀门设备及水位，流量，压力，浊度、余氯等检测数据，终端采用GPRS无线通信方式电信的公用网络与调度中心和SCADA数据采集中心建立联系。完成数据的采集和传输，同时能够提供简单的控制功能，并将相关的过程参数传输回调度中心。 |  |  |  |  |  |  |
| 招标内容及需要解决难题所达到的主要技术指标（必须说明招标内容及需要解决难题所达到的主要技术指标，且技术指标应尽可能明确、详细) 1）专注于供水、排水行业的专业SCADA系统，提供从现场数据采集到办公室数据传输的完整解决方案；自控系统现场MCC柜。 2）配套供水、排水行业从管网源点到终点的全系列远程终端： 供水：水厂、泵站、水质站 、 管网测压、管网测压测流 排水：泵站 、管网水位、管网 3）自供电、内置传感器的远程终端，解决了管网现场终端和仪表的供电难题，如果远端没有市电情况下，需要提供干电池供电模式； 4）GPRS无线通信，通信网络的地域全覆盖保证了SCADA系统的应用区域全覆盖； 5）符合管网运行特点的通信规约，在确保数据完整性的基础上，使通信效率最大化； 6）提供基于专业应用的个性化数据展示、分析模块； 7）提供基于专业应用的各类数据接口，包括至少支持4个模拟量采集接口和8个开关量采集和发送接口。 8）运用短信方式接受并发送RTU相关设置参数，实现远程参数设计。 9）对于调度中心招测的命令，远程采集终端可以再5秒内实现对招测的响应。 |  |  |  |  |  |  |
| 预计难题解决后三年内实现的经济数据： 名称 年份; 预计增加产值（元，必填）; 预计增加销售额（元，必填）; 预计增加利润（元，必填）; 预计增加税收（元）; 预计创汇（元）. 2014; 300000; 300000; 50000; 50000. 2015; 600000; 600000; 80000; 80000. 2016; 1100000; 1100000; 150000; 180000. |
| 预计难题解决后三年内实现的社会效益（用文字叙述） 降低能耗，节能减排 |  |  |  |  |  |  |
| 企业可提供给接标单位的科研经费：（此为主办方不资助情况下，企业提供的经费。不包括专项设备购置经费） 10万元/年 |  |  |  |  |  |  |
| 要求解决难题的时间：（一般年限为1年至1年半，由企业自行选择年限） 1年 |  |  |  |  |  |  |
| 企业是否愿意在解决难题后自愿捐助主办方：（捐助金额不限；捐助资金全部用于资助后来的难题招标单位，共促难题招标活动持续开展） |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式：（必须选项明确填写：委托解决，委托人拥有自主知识产权或被委托人拥有自主知识产权；技术合作，双方共同拥有知识产权；技术转让…等） 提供样品，样机。 |  |  |  |  |  |  |
| 区县科委或经信委的推荐意见及盖章：（申报企业不填写此栏目） □该项目对环境保护有污染，□不属于本区县重点支持的项目，□已获得本区县的资金资助，□该项目无上述情况。其它：（用简单文字表述） |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 陈莉 |  | 通讯 方式 | 电话：15051289370 传真：51015078 手机：15051289370 地址：南通经济技术开发区广州路51号 邮编：226000 电子信箱：chenli@pwt.cn |  |  |

备注：1、本电子文档表的行距可以任意拉长，填写内容应尽可能的详实；

2、《联盟计划－难题招标专项》实施年限为1年至1年半，由企业选定；

3、企业须向科促会提交加盖企业公章的招标书一式七份，同时提供营业执照、税务登记证（正本或副本）的复印件各一份。