2014年度《联盟计划-难题招标专项》项目招标书

编号：                                                  2014年4月9日

| 项目名称 |  | 高浓度脱硫废水结晶处理 |  |  | 项目类别 （按学科领域填写） | □电子与信息、□先进制造、 □生物与医药、□新材料、□现代农业、环境与资源、□新能源与高效节能、□现代交通运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 江苏京源环保股份有限公司 |  |  | 应用领域是否属现代服务业：□是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | 工商注册地（只填区县）：崇川区 |  |
|  |  |  |  |  | 税务登记号：320601714057260 |  |
| 市高新技术企业：是 否□ |  |  |  |  | 高新技术企业证号：GR201332000576 |  |
| 市专精特新企业：是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
| 市小巨人企业□ 市小巨人培育企业□ 区县小巨人企业□ 区县小巨人培育企业□ |  |  |  |  |  |  |
| 提出单位简介： 本公司是一家专业从事环保水处理工程的高新技术企业，由公司自主研发设计的产品已拥有专利十余项，已申请软件登记一项，获得江苏省高新技术产品7项。 |  |  |  |  |  |  |
| 难题概述：(需较详细地叙述招标难题的性质) 火力发电厂未经处理的石灰石-石膏湿法烟气脱硫废水水质如下： 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; pH; 5.1～7.1. 2; 悬浮物(SS); mg/L; 20000. 3; 化学需氧量(COD); mg/L; ～300. 4; 氨氮; mg/L; ～100. 5; 硫化物; mg/L; ～50. 6; 氟化物; mg/L; ～50. 7; 氯根离子(Cl-); mg/L; 20000～30000. 8; 硫酸根离子(SO42-); mg/L; 2000～3000. 9; 全硅(SiO2); mg/L; ～200. 10; 总铁(Fe); mg/L; 30～50. 11; 总汞(Hg); mg/L; 1. 12; 总镉(Cd); mg/L; 1. 13; 总铬(Cr); mg/L; 3. 14; 总砷(As); mg/L; 1. 15; 总铅(Pb); mg/L; 1. 16; 总镍(Ni); mg/L; 1. 17; 总锌(Zn); mg/L; 2. 18; 钠离子(Na+); mg/L; 4000～5500. 19; 钙离子(Ca2+); mg/L; 1200～2400. 20; 镁离子(Mg2+); mg/L; 600～1200. 水中主要污染物为悬浮物和氯离子，以及部分重金属。 需蒸发结晶水量为22m3/h，蒸发回收水的水质要求达到TDS＜200mg/L，浊度＜0.1NTU，SDI＜3。固体为结晶工业盐，需要烘干后包装回收。结晶工艺以MVC（MVR）、MED为主，主推工艺为MVR。 是否需要预处理需综合考虑造价、运行维护费用后选择。 |
| 招标内容及需要解决难题所达到的主要技术指标（必须说明招标内容及需要解决难题所达到的主要技术指标，且技术指标应尽可能明确、详细) 技术性能需要达到国外同等水平，具体出水水质和回收固体要求见上表所述。设备投资和运行费用具有竞争优势。 |  |  |  |  |  |  |
| 预计难题解决后三年内，因该项目可实现的经济数据： 名称 年份; 预计增加产值（元，必填）; 预计增加销售额（元，必填）; 预计增加利润（元，必填）; 预计增加税收（元）. 2015; 3000000; 2400000; 408000; 312000. 2016; 5000000; 4500000; 765000; 585000. 2017; 10000000; 8000000; 1360000; 1040000. |
| 预计难题解决后三年内实现的社会效益（用文字叙述） 目前，随着国家对环保要求的提高、人们环保意识的增强以及城市化进程的加快，火电厂高浓度脱硫废水的处理与利用成了一个迫切的需要解决的问题。该技术难题解决后，才能真正实现火电厂废水零排放。 |  |  |  |  |  |  |
| 企业可提供给接标单位的科研经费：（此为主办方不资助情况下，企业提供的经费，不包括专项设备购置经费。） 可提供给接标单位的科研经费：5-8万元 |  |  |  |  |  |  |
| 要求解决难题的时间：（一般年限为1年至1年半，由企业自行选择年限） 解决难题的时间：1年 |  |  |  |  |  |  |
| 企业是否愿意在解决难题后自愿捐助主办方：（捐助金额不限；捐助资金全部用于资助后来的难题招标单位，共促难题招标活动持续开展） 愿意 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式：（必须选项明确填写：委托解决，委托人拥有自主知识产权或被委托人拥有自主知识产权；技术合作，双方共同拥有知识产权；技术转让…等） 委托解决，委托人拥有自主知识产权 |  |  |  |  |  |  |
| 区县科委或经信委（商务委）的推荐意见及盖章：（申报企业不填写此栏目） |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 季献华 |  | 通讯 方式 | 电话：0513-85332933 传真：0513-85332930 手机：13773619993 地址：南通市工农南路88号海外联谊大厦26层 邮编：226004 电子信箱：13773619993@163.com |  |  |

备注：1、本电子文档表的行距可以任意拉长，填写内容应尽可能的详实；

2、《联盟计划－难题招标专项》实施年限为1年至1年半，由企业选定；

3、企业须向科促会提交加盖企业公章的招标书一式七份，同时提供营业执照、税务登记证（正本或副本）的复印件各一份。

“科促会”联系方式：

地  址：南通市崇川区崇川路1号       邮编：226600

联系人：钱亮

电  话： 15262755588     15851207917           电子信箱：kch0513@126.com